α)Παρακαλούμε πραγματοποιήστε την Προσομοίωση στο ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ανάλογα με την ομάδα που είστε και σύμφωνα με τις οδηγίες και απαντήστε στα παρακάτω(Οι απαντήσεις θα δοθούν και προφορικά στη  σύγχρονη εκπαίδευση).

ΟΜΑΔΑ 1

1)Οι 3 καταναλωτές έχουν τιμές 85,20 και 50 ΩΜ αντίστοιχα. Δείτε στο Φωτόδεντρο ποιες είναι οι τιμές των εντάσεων των ρευμάτων που διαρρέουν τις 3 φάσεις και τον Ουδέτερο.

2)Τι παρατηρείτε για την ένδειξη της έντασης του ρεύματος στον  Ουδέτερο σε σχέση με τις 3 φάσεις;

3)Πηγαίντε στη ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 2 και απαντήστε τι συμπεραίνετε για το ρεύμα του Ουδετέρου και τη διατομή των αγωγών.

ΟΜΑΔΑ 2

1)Οι 3 καταναλωτές έχουν τιμές 50,50 και 50 ΩΜ αντίστοιχα(ίσες). Δείτε στο Φωτόδεντρο ποιες είναι οι τιμές των εντάσεων των ρευμάτων που διαρρέουν τις 3 φάσεις και τον Ουδέτερο.

2)Τι παρατηρείτε για την ένδειξη της έντασης του ρεύματος στον  Ουδέτερο σε σχέση με τις 3 φάσεις;

3)Χρειάζεται ο Ουδέτερος αγωγός σε ένα τέτοιο κύκλωμα;

ΟΜΑΔΑ 3

1)Οι 3 καταναλωτές έχουν τιμές 50,50 και 50 ΩΜ αντίστοιχα (ίσες)αλλά αφαιρούμε τον Ουδέτερο. Δείτε στο Φωτόδεντρο ποιες είναι οι τιμές των εντάσεων των ρευμάτων που διαρρέουν τις 3 φάσεις .

2)Τι παρατηρείτε για την ένδειξη των 3 βολτομέτρων; Αλλάζει η τάση από την αφαίρεση του Ουδέτερου;

3)Τι συμπεραίνουμε για μια Ηλεκτρική εγκατάσταση όπου έχουμε μόνο τρεις  μαύρους αγωγούς;

ΟΜΑΔΑ 4

1)Οι 3 καταναλωτές έχουν τιμές 85,20 και 50 ΩΜ αντίστοιχα ενώ αφαιρούμε τον Ουδέτερο. Δείτε στο Φωτόδεντρο ποιες είναι οι τιμές των εντάσεων των ρευμάτων που διαρρέουν τις 3 φάσεις .

2) Τι παρατηρείτε για την ένδειξη των 3 βολτομέτρων; Αλλάζει η τάση από την αφαίρεση του Ουδέτερου;

3)Ένα τέτοιο κύκλωμα είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί ή όχι;

β)Σχεδιάστε στο Phet Colorado το αντίστοιχο κύκλωμα της ομάδας σας.