## Slide 1: Ενότητα 1.3: Βασικά ηλεκτρολογικά μεγέθη και μονάδες
Β’ Τάξη ΕΠΑΛ
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής&Αυτοματισμού

## Slide 2
Γεια σας!
Εγώ είμαι πάλι, ο λαμπτήρας πυρακτώσεως, που γνωριστήκαμε στο προηγούμενο μάθημα
Notes: [;

## Slide 3: Επισκόπηση
Έννοιες μεγεθών και μονάδες
Συντελεστές μετατροπής ισχύος και ενέργειας
Παραδείγματα εφαρμογής
Ηλεκτρολογικά σύμβολα

## Slide 6
Ισχύς
Υπολογισμός ισχύος:
Για Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος: P=V*I
Για Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος: P= V*I*συνφ (μονοφασικό κύκλ.)
(συνφ: συντελεστής ισχύος, εξαρτάται από
τα χαρακτηριστικά του καταναλωτή ) P= Vπ*I*συνφ (τριφασικό κυκλ.)

## Slide 7
Συντελεστές μετατροπής ισχύος
Ηλεκτρική
Μηχανική
Θερμαντική
Notes: Φύλλο εργασίας 1

## Slide 8
Ενέργεια και συντελεστές ενέργειας
Υπολογισμός ενέργειας: Ε=P*t
Ηλεκτρική
Μηχανική
Θερμική

## Slide 9: Βασικά ηλεκτρολογικά σύμβολα
Ηλεκτρική πηγή συνεχούς ρεύματος
Ενδεικτική λυχνία
Καλώδιο
Απλός διακόπτης
Αλέ ρετούρ ακραίος
Κομιτατέρ
Αλέ ρετούρ μεσαίος
Ρευματοδότης με γείωση

## Slide 10: Σας ευχαριστώ!
Ερωτήσεις;